[image: image2.jpg]




[image: image1.jpg]Europejskie Europejski Fundusz

Fundusze ﬁ Unia Europejska
Program Regionalny s ;OPOLSWI"(NIKE Rozwoju Regionalnego

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
. Wsparcie ksztatcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branzach”

* ¥t

**

* ok




CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i USTAWICZNEGO
w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 
ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle faks: 77 481 37 52 ; e-mail: biuro@ckpiukk.pl
Pismo: CKPiU.271.02.2016/4
 Kędzierzyn-Koźle dnia: 16-08-2016
Do wszystkich wykonawców w postępowaniu 

nr CKPiU.271.02.2016
Dotyczy:
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dydaktycznych kształcenia zawodowego 
w Kędzierzynie-Koźlu
W związku z zdanymi kolejnymi pytaniami do w/w postępowania, udzielamy odpowiedzi na nie jak niżej:

Pytanie 
Część IV pracownia napędów – Poz. 28 – stół montażowy 
1) Proszę o informację, czy dopuszczalny jest stelaż z profili stalowych zamkniętych?
2) Jakie powinny być wymiary płyty pionowej do montażu elementów?
3) Prosimy o komentarz odnośnie wtyków i widełek (czy mają to być wyjścia sieci 3-fazowej, zakończone zaciskami laboratoryjnymi  oraz na czym ma polegać kontrola złącz?

Dla  jasności – najlepiej prosimy o przedstawienie schematu elektrycznego.
Odpowiedź 

1) NIE, Zamawiający nie dopuszcza profili stalowych zamkniętych,  stelaż powinien być wykonany z profili aluminiowych o przekroju zamkniętym kwadratowym.
2) Nad blatem w ścianie, na wysokości 93 cm są rozmieszczone gniazda zasilające. Płyta pionowa powinna zaczynać się nad gniazdami nie i nie powinna być wyższa mierząc od podłogi niż 180cm oraz nie szersza niż blat ale min. 80cm
3) Ma być wyprowadzone 10 zacisków laboratoryjnych sieci trójfazowej (l1,l2,l3,n,pex2) 
o obciążalności 10A z możliwością podłączenia przewodów zakończonych wtykiem typu banan i c oraz prostownik z nap. wyjściowym 230V, o mocy dobranej do zakupionych silników, wyprowadzony również na zaciski laboratoryjne (+,- x2). Zgodnie z zapisem w poz. 28, dodatkowo rozłącznik trójfazowy oraz kontrolka zasilania złącz - czyli zasilanie wyłączane rozłącznikiem, a obecność napięcia wskazuje nam kontrolka czyli np. dioda świecąca.
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi. Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej www.ckpiukk.pl./BIP
Ireneusz Wiśniewski /-/
Dyrektor CKPiU
Strona 1 z 1
1

[image: image2.jpg]